贵州交通技师学院阳关校区2024年度医务室设施设备采购项目-报价表

项目名称：贵州交通技师学院阳关校区2024年度医务室设施设备采购项目
项目编号：JSXY-XJ-HW-202405014
	序号
	项目名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	不锈钢药品柜
	不锈钢药品柜
产品规格：长900×宽400×高1750mm
	3
	个
	
	
	

	2
	不锈钢II器械柜
	产品名称：不锈钢II器械柜
产品规格：长900×宽400×高1750mm
	2
	个
	
	
	

	3
	医用冰箱
	*1、容　　积：≥138L  

*2、恒定温度：4-38℃每度可调控，满足不同药品使用要求。触控面板与门一体设计。

3、内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4～38度之间任意调控且恒定。

4、采用风冷式结构设计，合理的风循环系统及制冷、加热系统的合理匹配，可以保持箱内温度均匀稳定。

5、箱体内部2个精密温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。

6、多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。

7、低功耗，宽电压带，适合电压不稳定地区。

*8、双安全门锁设计，箱内照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

9、ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

10、箱体外胆采用A3钢板喷塑，造型美观大方，增加了外观质感和洁净度。

11、制造商商具有ISO9001/14001认证，产品具有检测报告。
	1
	台
	
	
	

	4
	ABS急救车
	产品名称：ABS急救车
产品规格：长625×宽475×高930mm
	1
	台
	
	
	

	5
	医用手摇病床
	产品名称：手摇病床（双摇床护理床，含护栏，床垫，床头柜）  
产品规格：长2040×宽980×高500mm
产品配置：铝合金护栏、全刹静音轮、杂物架、床垫、床头柜
	12
	张
	
	
	

	6
	床上四件套和棉絮
	床单/被套/枕套/枕芯/棉絮/垫絮/盖絮
床单:1.2米*2.0米
被套:1.2米*2.0米
枕套:常规
枕芯:常规
棉絮:1.2米*2.0米
面料:纯棉
垫絮5斤、盖絮6斤棉絮特级棉
	16
	套
	
	
	

	7
	床上四件套
	产品名称：床单/被套/枕套
产品规格：被套尺寸：1.2米*2.0米
          床单：1.2米*2.0米 
主要材质：纯棉
	
	
	
	
	

	8
	清创床
	产品名称：清创床
产品规格：2050mm*500mm*1000mm
	1
	张
	
	
	

	9
	医用垃圾桶30L
	30L脚踩式 
主要材质：ABS
	2
	个
	
	
	

	10
	医用垃圾桶60L
	60L脚踩式
主要材质：ABS
	2
	个
	
	
	

	11
	生活垃圾桶30L
	30L脚踩式
主要材质：ABS
	12
	个
	
	
	

	12
	生活垃圾桶60L
	60L脚踩式
主要材质：ABS
	2
	个
	
	
	

	13
	治疗盘
	产品名称：治疗盘(四筒）
产品规格：长30cm×宽20cm×高4.5cm
主要材质：304不锈钢
	2
	个
	
	
	

	14
	氧气袋
	产品名称：氧气袋
产品规格：常规
	1
	个
	
	
	

	15
	氧气瓶
	产品名称：氧气瓶
产品规格：40L
	4
	个
	
	
	

	16
	氧气流量表
	产品名称：氧气流量表
产品规格：40L
	4
	个
	
	
	

	17
	小型药物振荡器
	产品名称：小型药物振荡器
产品规格：常规
	1
	个
	
	
	

	18
	璧挂式空气消毒机
	一、基本参数
1、适用体积：≤100m3
2、循环风量：≥1000m3/h
	2
	台
	
	
	

	19
	衣柜
	规格：160cm*60cm*200cm，四门
材质：实木生态板
	2
	个
	
	
	

	20
	清创器械
	线剪2把、组织剪2把、小剪刀4把、弯钳4把弯盘4个、持针器2把、刀柄2把、镊子2把、持物罐2个
	2
	套
	
	
	

	21
	手动血压计
	台式
	1
	个
	
	
	

	22
	电子血压计
	臂式
	1
	个
	
	
	

	23
	听诊器
	单听/双听
	2
	个
	
	
	

	24
	雾化器
	压缩式
	3
	个
	
	
	

	25
	血糖仪
	常规
	2
	个
	
	
	

	26
	指脉氧机
	常规
	2
	个
	
	
	

	27
	饮水机
	智能茶吧式饮水机
	8
	台
	
	
	

	28
	移动式床单元消毒机
	一、基本参数
1、电源：AC220V±22V ,50HZ±1HZ
2、输入功率：≤300W
	1
	台
	
	
	

	29
	检查床
	产品名称：不锈钢诊查床     
产品规格：长1930×宽600×高600mm
	1
	张
	
	
	

	30
	弯腰检查灯
	
	2
	个
	
	
	

	31
	洗衣机
	
	1
	台
	
	
	

	32
	心电监护仪
	一、监护参数
1.一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能
	1
	台
	
	
	


注：请严格按照附件1：阳关校区医务室2024年度常规家具设备采购项目-采购清单与参数要求报价与供货。

投标单位名称(盖章)：

法定代表人或授权代表签字：
                                    联 系 电 话：
日期：   年    月    日

