| 附件1： 报价函 项目名称：贵州交通技师学院土木工程系实训耗材采购项目 项目编号：JSXY-XJ-HW-202412035 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 耗材要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 瓷砖白色 | 陶土釉面砖200*200*6m | 3000 | 块 |  |  |
| 2 | 瓷砖白色 | 陶土釉面砖300*300*6m | 2400 | 块 |  |  |
| 3 | 瓷砖白色 | 陶土釉面砖200*300*6m | 2000 | 块 |  |  |
| 4 | 瓷砖白色 | 磨砂陶土砖，无斜边150*150*6mm | 1500 | 块 |  |  |
| 5 | 瓷砖红色 | 磨砂陶土砖，无斜边150*150*6mm | 1500 | 块 |  |  |
| 6 | 瓷砖浅蓝色 | 磨砂陶土砖，无斜边150*150*6mm | 1000 | 块 |  |  |
| 7 | 瓷砖黄色 | 磨砂陶土砖，无斜边150*150*6mm | 1000 | 块 |  |  |
| 8 | 阳角条 | 哑光黑B款 8mm2.5米/根 | 50 | 根 |  |  |
| 9 | 水泥 | 50kg | 5 | 袋 |  |  |
| 10 | 标准砂 | 水泥胶砂强度用 | 5 | 大袋 |  |  |
| 11 | 维卡仪 | 水泥标准稠度用 | 6 | 套 |  |  |
| 12 | 凡士林 | 500g | 20 | 瓶 |  |  |
| 13 | 量筒 | 500ml | 20 | 个 |  |  |
| 14 | 量筒 | 200ml | 20 | 个 |  |  |
| 15 | 漏斗 | 细集料表观密度用 | 20 | 个 |  |  |
| 16 | 细集料套筛 | 底盘-9.5加盖 | 6 | 套 |  |  |
| 17 | 1L容量筒 |  | 10 | 个 |  |  |
| 18 | 温度计 | 40cm,0-200℃ | 30 | 个 |  |  |
| 19 | 钢直尺 | 60cm | 30 | 把 |  |  |
| 20 | 玻璃片 | 5*5cm | 10 | 个 |  |  |
| 21 | 玻璃片 | 15*15cm | 30 | 个 |  |  |
| 22 | 玻璃片 | 20*20 | 30 | 个 |  |  |
| 23 | 玻璃片 | 40*40*160 | 20 | 个 |  |  |
| 24 | 玻璃容量瓶 | 1L | 3 | 个 |  |  |
| 25 | 玻璃棒 | 4mm*300mm | 30 | 个 |  |  |
| 26 | 深色玻璃瓶 | 500ml | 2 | 个 |  |  |
| 27 | 铁碗 | 直径20cm | 20 | 个 |  |  |
| 28 | 平头铁锨 | 24cm加1.2米木柄 | 5 | 把 |  |  |
| 29 | 金属筒 | 内径112mm，高179.4mm | 2 | 个 |  |  |
| 30 | 金属棒 | 直径10mm，长450mm，一端半圆 | 6 | 根 |  |  |
| 31 | 金属棒 | 直径16mm，长600mm，一端半圆 | 6 | 根 |  |  |
| 32 | 烧杯 | 500ml | 20 | 个 |  |  |
| 33 | 毛刷 |  | 30 | 把 |  |  |
| 34 | 雷氏夹 |  | 10 | 个 |  |  |
| 35 | 雷氏夹膨胀值测定仪 | LD-50型 | 2 | 个 |  |  |
| 36 | 平刮刀 | 4寸木柄 | 10 | 把 |  |  |
| 37 | 镘刀 | 平头直柄28*10cm | 6 | 把 |  |  |
| 38 | 短颈玻璃漏斗 | 150 | 20 | 个 |  |  |
| 39 | 定性滤纸 | 直径18 | 10 | 盒 |  |  |
| 40 | 容量瓶 | 500ml | 20 | 个 |  |  |
| 41 | 胶头滴管 | 15mm | 20 | 个 |  |  |
| 42 | 小勺子 | 20cm | 30 | 个 |  |  |
| 43 | 调土刀 | 6寸 | 30 | 个 |  |  |
| 44 | 刮土刀 | 6寸 | 30 | 个 |  |  |
| 45 | 拨料器 | 大小一套 | 10 | 套 |  |  |
| 46 | 电子天平 | 量程5KG,精度0.1g | 6 | 台 |  |  |
| 47 | 电子天平 | 量程10KG，精度1G | 6 | 台 |  |  |
| 48 | 净水天平 |  | 6 | 套 |  |  |
| 49 | 水泥三联试摸 | 40*40*160 | 10 | 套 |  |  |
| 50 | 砂浆试模 | 70.7*70.7*70.7全钢磨光加厚三联模 | 10 | 个 |  |  |
| 51 | 混凝土试摸 | 150*150*150全钢磨光加厚 | 10 | 个 |  |  |
| 52 | 李氏比重瓶 | 250ml | 30 | 个 |  |  |
| 53 | 比重瓶 | 50ml | 30 | 个 |  |  |
| 54 | 称量铝盒 | 100*55mm | 40 | 个 |  |  |
| 55 | 弯头镊子 | 20cm | 30 | 个 |  |  |
| 56 | 1.7mm方孔筛 | 20cm | 10 | 个 |  |  |
| 57 | 0.9mm圆孔筛 | 20cm | 10 | 个 |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

投标单位名称(盖章)：

法定代表人或授权代表签字：

联 系 电 话：

日期：     年    月    日